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Opis projekta vodovodne mreže:

· projektirana je izgradnja vodovodne mreže na području naselja Donji Kneginec, Poduzetnička zona Kneginec - Sjeveroistok;
· ukupna duljina projektirane izgradnje cjevovoda vodovodne mreže iznosi 330,00 m';
· projektirana vodovodna mreža izvodi se spojem na postojeću vodovodnu mrežu od PE-HD cijevi DN 160 mm;
· izgradnja projektirane vodovodne mreže predviđa se od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 160 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 330,00 m'.



