Izgradnja sanitarne vodoopskrbne mreže Maruševec - Selnik/Greda

Predmet nabave u bitnom sadrži:

- Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Selnik, od k.br. 142b Selnik do k.br. 84 Maruševec

Opis projekta vodoopskrbne mreže:

- Planirana je izgradnja vodoopskrbne mreže na području naselja Selnik, od k.br. 142b Selnik do k.br. 84 Maruševec;

- ukupna duljina cjevovoda vodoopskrbne mreže iznosi 569,00 m';

- vodoopskrbna mreža izvodi se spojem na postojeću vodovodnu mrežu od PE-HD cijevi DN 90 mm;

- izgradnja vodoopskrbne mreže predviđa se od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 90 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 569,00 m'.

- Izgradnja vodoopskrbne mreže u naselju Greda, Greda 67 i 70

Opis projekta vodoopskrbne mreže:

- planirana je izgradnja vodoopskrbne mreže na području naselja Greda, Greda 67 i 70;

- ukupna duljina cjevovoda vodoopskrbne mreže iznosi 150,00 m';

- vodoopskrbna mreža izvodi se spojem na postojeću vodovodnu mrežu od PVC cijevi DN 150 mm;

- izgradnja vodoopskrbne mreže predviđa se od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 63 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 150,00 m'.