## Troškovnik
1. | PRIPREMNI RADOVI
NAPOMENE UZ PRIPREMNE RADOVE
Izvođač je obvezan opremiti gradilište svom potrebnom opremom za stručno izvođenje radova u ugovorenom roku prema navedenim stavkama. Izvođač je obvezan gradilište ograditi i označiti sukladno Pravilniku o sadržaju i izgledu ploče kojom se označava gradilište (NN 42/14), održavati ga urednim tijekom izvođenja radova te sanirati i dovesti u prvobitno stanje cijelo područje obuhvata gradilišta što uključuje sve površine koje su privremeno korištene kao radne i skladišne, privremene deponije materijala, privremene puteve i sl. Izvođač je tijekom svog vremena izvođenja radova dužan provoditi sve mjere zaštite na radu sukladno važećoj regulativi. Svi troškovi vezani za gore spomenute radnje neće se zasebno obračunavati, već ih je potrebno ukalkulirati u jedinične cijene radova.
R. br. | Opis troškovničke stavke | Jed. mj. | Količina | Jedinična cijena [EUR] | Ukupna cijena [EUR]
1.1. | Izrada Plana izvođenja radova za sve radove, u skladu s glavnim projektom i odabranom tehnologijom izvođenja, te opremljenosti izvođača ljudskim kadrovima i strojevima i ostalom opremom.
Cijenom obuhvatiti stvarne troškove izrade i eventualno kasnije potrebne dopune plana izvođenja radova.
Plan izvođenja radova izraditi u skladu Dodakom V ''Pravilnika o zaštititi na radu na privremenim ili pokretnim gradilištima'', te ga dostaviti Investitoru, tj. koordinatoru zaštite na radu imenovanom od strane investitora najkasnije 15 dana prije početka izvođenja radova.
| Obračun po kom kompletno izvedene stavke. | m' | 332.1
1.2. | Geodetsko iskolčenje trase svih objekata i cjevovoda.
Rad obuhvaća sve radove na obilježavanju i lociranju trase planiranih radova s upisivanjem oznaka i osiguranja, te izradu Elaborata iskolčenja. Radovi po ovoj stavci moraju biti obavljeni od strane ovlaštenog inženjera geodezije. Uključiti i postavljanje visinskih točaka repera (s održavanjem i kontrolom istih tijekom kompletnog trajanja izvođenja radova) za kontrolu visina tijekom građenja. Elaboratima iskolčenja je potrebno obuhvatiti kompletan prikaz svih točaka.
Stavka obuhvaća snimanje uzdužnih i karakterističnih poprečnih presjeka na mjestima promjene trase, računanje podataka, kotiranje i iscrtavanje, sve potrebne uredske i terenske poslove, te sav potreban materijal za kompletnu izvedbu radova.
| Obračun po m' iskolčene trase cjevovoda. | m' | 332.1
1.3. | Demontaža, te privremeno skladištenje postojećih prometnih znakova, reklamnih panoa i ostale prometne opreme koja se nalazi na trasi projektiranog cjevovoda bez obzira na veličinu.
Stavka obuhvaća razbijanje temelja stupova prometnih znakova, reklamnih panoa, te pažljivu demontažu, te deponiranje i privremeno skladištenje znakova i panoa sa pripadajućim stupovima. Radove potrebno izvesti na način da se svi sastavni dijelovi očuvaju, te da ih je moguće ponovo ugraditi.
Izvođač radova dužan je čuvati uklonjene elemente do ponovne montaže na način da su zaštićeni od oštećenja i propadanja. Ukoliko prilikom demontaže ili privremenog skladištenja dođe do oštećenja pojedinih elemenata, troškove nabave novih elemenata snosi Izvođač radova.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke. (list br. B.1.5.2.1. glavnog projekta)
| Obračun po komadu kompletno izvedene stavke. | kom | 1
1.4. | Uvođenje i održavanje privremene regulacije prometa u skladu sa elaboratom privremene regulacije prometa.
Stavka obuhvaća izradu elaborata regulacije prometa, ishodovanje odgovarajućih suglasnosti, obavještavanje javnosti o uvođenju i trajanju privremene regulacije, dopremu i postavljanje sve potrebne horizontalne i vertikalne signalizacije, te vršenje regulacije prometa za cijelo vrijeme izvođenja radova. Signalizaciju višekratno koristiti, te premještati prema dinamici izvođenja radova. Po završetku radova prometnu signalizaciju potrebno je vratiti u funkciju prema postojećem stanju prije početka izvođenja radova. Stavka obuhvaća dobavu potrebnog materijala za izradu temelja, te montažu prethodno uklonjenih prometnih znakova i reklama sa pripadajućim stupovima.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu kompletno izvedene stavke. | kom | 1
1.5. | Utvrđivanje pozicija, te obilježavanje svih postojećih podzemnih instalacija koje se križaju ili vode neposredno usporedno s projektiranim cjevovodom.
Stavka obuhvaća identifikaciju svih postojećih podzemnih instalacija i označavanje istih (elektro energetske instalacije, EKI, plinske instalacije, vodovodne instalacije i dr.), te ishodovanje potrebnih suglasnosti. Obilježavanje obaviti uz pomoć vlasnika instalacija i uz njihovu suglasnost.
Stavka obuhvaća pronalaženje i obilježavanje-iskolčenje položaja postojećih instalacija kao i obnavljanje oznaka za vrijeme trajanja gradilišta.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu kompletno izvedene stavke. | kom | 1
1.6. | Iskop probnih šliceva.
Pažljivi ručni iskop probnih šliceva na mjestima postojećih instalacija za utvrđivanje točnog položaja i dubine postojećih instalacija, te pažljivo zatrpavanje istih nakon dovršetka radova. Probni šlicevi izvode se na mjestima križanja postojećih instalacija sa projektiranim cjevovodom te prema zahtjevima Nadzornog inženjera.
Predviđeno je prosječno 0,5 m3 iskopa i zatrpavanja po 1 probnom šlicu.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu izvedenog probnog šlica. | kom | 25
1.7. | Strojno zasijecanje asfaltnih i betonskih površina bez obzira na ukupnu debljinu slojeva.
Potrebno je izvesti zasijecanje po trasi projektiranog cjevovoda po liniji budućeg iskopa. Zasijecanje izvršiti pravilno i pravocrtno zbog kasnijeg lakšeg asfaltiranja i betoniranja.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m' zasječene površine.
| 1) Zasijecanje asfalta | m' | 80
| 2) Zasijecanje betona | m' | 10
1.8. | Strojno razbijanje i/ili frezanje postojećih asfaltnih i betonskih površina bez obzira na ukupnu debljinu slojeva, do šljunčane ili tucaničke podloge, s odvozom na deponiju.
Skinuti materijal utovariti na vozilo i odvesti na deponiju koju osigurava sam Izvođač radova, te razbijeni asfalt i beton zbrinuti u skladu sa Zakonom o otpadu uz dostavu ovjerenog pratećeg lista Naručitelju.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m2 razbijene površine.
| 1) Razbijanje asfalta | m2 | 50
| 2) Razbijanje betona | m2 | 5
1.9. | Nabava, dobava i ugradba ploče kojom će se označiti gradilište.
Ploča mora sadržavati podatke u skladu sa Zakonom o gradnji, tj. obavezno sadrži ime, odnosno tvrtku investitora, projektanta, izvođača i osobe koja provodi stručni nadzor građenja, naziv i vrstu građevine koja se gradi, naziv tijela koje je izdalo građevinsku dozvolu, klasifikacijsku oznaku, urudžbeni broj, datum izdavanja i pravomoćnosti, odnosnoizvršnosti te dozvole i datum prijave početka građenja.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu postavljene ploče. | kom | 1
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
2. | ZEMLJANI RADOVI
NAPOMENE UZ ZEMLJANE RADOVE
Stvarno izvedene količine svih zemljanih radova utvrdit će se kroz građevinsku knjigu prilikom obračuna radova na osnovu geodetskog snimka stvarno izvedenih dubina i dužina rova, i ovjeriti od strane Nadzornog inženjera. Za obračun su mjerodavni karakteristični presjeci rova iz grafičkog dijela projekta. Sva proširenja i pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaja neće se posebno priznavati niti u otežanim okolnostima, već je iste potrebno ukalkulirati u jediničnu cijenu radova.
Stavkama zemljanih radova predviđene su i količine materijala za izvedbu proširenja oko revizijskih okana te količine materijala za izvedbu kućnih priključaka od projektiranog cjevovoda do kućnog revizijskog okna. Širina rova za kućne priključke iznosi 0,6 m, a dubina 1,5 m. Zatrpavanje kućnih priključaka vrši se materijalom iz iskopa.
2.1. | Kombinirani ručni i strojni iskop rova za polaganje projektiranog cjevovoda i revizijskih okana, u tlu C kategorije uz razupiranje rova i eventualno crpljenje podzemne vode. Dubina i širina rova prema uzdužnom profilu i karakterističnim poprečnim presjecima rova. Iskop vršiti strojno uz pomoć pneumatskog pribora ili ručno, a materijal koji će se koristiti za zatrpavanje rova odbaciti min 1,0 m od ruba rova. U blizini postojećih instalacija ili objekata iskope vršiti ručno. Produbljenja i proširenja nastala pogrešnim iskopom ili prekopom, svi pokosi stranica iskopa bez obzira na kategoriju zemljišta, odroni i obrušavanja uslijed nepažnje ili atmosferskih utjecaj, kao i svi prateći radovi vezani za iskop neće se posebno priznavati niti u naročito otežanim okolnostima. Stoga sve gore navedeno treba uključiti u jediničnu cijenu rada.
Utovar i odvoz materijala koji se neće koristiti za zatrpavanje rova obračunat je posebnom stavkom.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, oplatu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m3 iskopanog materijala u sraslom stanju.
| 1) Strojni iskop | m3 | 875
| 2) Ručni iskop | m3 | 25
2.2. | Planiranje dna rova nakon izvedenog iskopa. Dno rova se mora isplanirati na projektiranu razinu uz dozvoljeno odstupanje od ±2 cm mjereno letvom dužine 4 m. Eventualna prekomjerna produbljenja rova ispuniti kamenom frakcijom 0/4 mm i zbiti strojno na način da se postigne potrebna zbijenost (Ms ≥ 25 MN/m2).
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, oplatu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m2 isplaniranog dna rova. | m2 | 380
2.3. | Dobava, doprema granuliranog kamenog materijala 4-16 mm, te izrada posteljice i obloge u debljini od 10 cm ispod cijevi, te 30 cm iznad tjemena cijevi (15 cm za kućne priključke).
Dio ispod cijevi, razastrti cijelom širinom rova, te poravnati u točno projektiranoj visini i nagibu.
Na donji dio posteljice položiti cijev i podbiti je s obje strane granuliranim kamenim materijalom, tako da naliježe min. 90°.
Gornji dio: nakon polaganja cijevi izvodi se bočni i gornji dio obloge iznad tjemena cijevi.
U jediničnu cijenu stavke uključiti dobavu, dopremu, raznašanje duž rova granuliranog kamenog materijala, ubacivanje istog u rov sa razastiranjem i planiranjem posteljice, kao i ostale radove vezane za izradu posteljice.
Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju.
| 1) Posteljica ispod cijevi | m3 | 38
| 2) Obloga oko i iznad cijevi | m3 | 175
2.4. | Dobava, doprema i zatrpavanje zamjenskim lomljenim kamenim materijalom frakcije 0-32 mm na dionicama gdje se trasa cjevovoda vodi uz asfaltirani kolnik, te prema grafičkom detalju iz projekta.
Zatrpavanje rova vrši se nakon ugradnje cijevi, te granuliranog kamenog materijala, u slojevima od 30 cm sa polijevanjem vodom i odgovarajućim ručnim ili strojnim zbijanjem na način da se postigne potrebna zbijenost (Ms ≥ 60 MN/m2).
Materijal za izradu ovog sloja je drobljeni kamen proizveden od zdrave, homogene stijenske mase najvećeg zrna 32 mm.
Zatrpavanje sa zbijanjem izvesti do kote predviđene karakterističnim presjekom rova na način kako je prikazano u grafičkom detalju iz projekta.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, sa utovarom i dovozom materijala sa privremene deponije gradilišta.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 225
2.5. | Zatrpavanje probranim materijalom iz iskopa u zelenim površinama.
Za obračun radova koristiti idealan presjek kao u stavkama iskopa. Povećanje zatrpavanja uslijed proširenog presjeka zbog neravnomjernosti iskopa uključiti u jediničnu cijenu radova.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sav potreban rad, materijal i transporte za izvedbu opisanog rada, sa utovarom i dovozom materijala sa privremene deponije gradilišta.
| Obračun po m3 ugrađenog materijala u zbijenom stanju. | m3 | 465
2.6. | Odvoz viška materijala od iskopa na deponiju koju osigurava sam Izvođač radova.
Utovar, odvoz i razastiranje viška materijala iz iskopa, na deponiju namijenjenu prihvatu i oporabi građevinskog otpada kojom upravlja pravna osoba ovlaštena u skladu sa Zakonom o održivom gospodarenju otpadom. Izvođač radova dužan je voditi evidenciju o ispunjenim PLO obrascima te je iste dužan predočiti Nadzornom inženjeru tijekom izvođenja radova.
Stavka obuhvaća i čišćenje površine na koju je materijal privremeno odlagan prilikom iskopa i njihovo potpuno dovođenje u prvobitno stanje.
Obračun količina se vrši prema količinama u sraslom stanju iskopa.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m3 odvezenog materijala u sraslom stanju. | m3 | 435
UKUPNO ZEMLJANI RADOVI:
3. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
3.1. | Izrada AB montažne ploče postojećeg revizijskog okna PO1 betonom C 30/37 (XC2, cmin= 4,0 cm).
Montažna ploča je tlocrtnih dimenzija 140 x 140 cm, debljine 20 cm bez obzira na promjer okna. Potrebna količina armature B500B (RA ø8 mm = 19,73 kg i MA Q-335 = 18,28 kg.
U cijenu je uključena izrada ploče, dobava, transport do gradilišne deponije, skladištenje, razvoz duž rova do mjesta ugradnje i ugradnja ploče.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, oplatu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu izrađene i montirane ploče. | kom. | 1
3.2. | Dobava i doprema betona (C 12/15), te izrada podložnog sloja betona ispod AB revizijskih okana.
Stavka obuhvaća pripremu podloge, te dobavu, dopremu i ugradnju betona tlocrtnih dimenzija 1,5 x 1,5 m, debljine 10 cm ispod baze AB revizijskog okna.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, oplatu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke, kao i gumirano platno potrebno za zaštitu samoga cjevovoda.
| Obračun po m3 ugrađenog betona. | m3 | 2.2
3.3. | Dovođenje asfaltiranih površina u prvobitno stanje (asfaltiranje u jednom sloju):
Izrada bitumeniziranog nosivo-habajućeg asfaltnog sloja od bitumenske mješavine AC 16 surf 50/70 AG4 M4-E u debljini d = 6 cm.
Prije asfaltiranja potrebno je sve spojeve novog asfalta sa postojećim asfaltom, te spojeve sa poklopcima okana i svim drugim elementima prskati bitumenskom emulzijom 50/70 radi pravilne izvedbe spojeva. Prskanje se izvodi u količini od 0,25 kg/m2.
Jediničnom cijenom obuhvaćena je i prethodna priprema podloge sa uklanjanjem gornjeg sloja tampona u debljini asfalta sa utovarom i odvozom, te strojno zbijanje i ispitivanje modula stišljivosti od strane ovlaštene institucije (Ms ≥ 80 MN/m2), priprema za pravilnu izvedbu spoja sa postojećim asfaltom, uklanjanje i odvoz betona na prethodno betoniranim poprečnim prekopima i sve ostalo potrebno za potpuno dovršenje stavke prema OTU za radove na cestama.
| Obračun po m2 asfaltirane površine. | m2 | 50
3.4. | Sanacija betonskih platoa, puteva, popločenja oštećenih prilikom izvođenja radova na projektiranom cjevovodu.
Obnovu površina izvesti u svemu prema postojećem stanju. Stavka obuhvaća dobavu i dopremu potrebne količine materijala za obnovu oštećenih površina.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, oplatu, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun m2 obnovljene površine. | m2 | 10
UKUPNO BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI:
4. | INSTALATERSKI RADOVI
4.1. | Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju gradilišta, raznašanje duž rova, te montaža kanalizacijskih PVC jednoslojnih punostijenih vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi DN 200 mm (SN 8).
Način spajanja cijevi međusobno i na revizijsko okno mora osiguravati trajnu vodonepropusnost svih spojeva.
Uz cijevi dopremiti sav potreban spojni materijal i koristiti potrebne alate za montažu cijevi prema uputama proizvođača.
Stavka obuhvaća nabavu cijevi, transport do deponije, interni transport na gradilištu uzduž rova, spuštanje u rov, montažu te nivelaciju cjevovoda.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, brtvene materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po m' dobavljenih, dopremljenih i montiranih cijevi.
| 1) Cijev DN 200 mm | m' | 340
| 2) PVC redukcija DN 315/200 mm | kom | 2
4.2. | Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju gradilišta, raznašanje duž rova te montaža tvorničko izrađenih AB revizijskih okana (baze, prstenovi, konusi i završne tlačne ploče) unutarnjeg promjera 100 cm sa ugrađenim penjalicama.
Okna se sastoje od baze sa integriranim plastičnim dnom i formiranom plastičnom kinetom, vertikalnih armiranobetonskih elemenata i završnog konusnog elementa.
Baze revizijskih okana moraju biti opremljene kinetama iz termoplastičnih materijala, te svim potrebnim spojnim i fazonskim komadima za izvedbu spojeva cijevi na revizijska okna u vodonepropusnoj izvedbi.
Vodonepropusnost između pojedinih elemenata okna mora se osigurati ugradnjom dvostruke gumene brtve.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
Obračun po komadu dobavljenog, dopremljenog i montiranog revizijskog okna.
| 1) Revizijsko okno visine < 2,0 m | kom | 2
| 2) Revizijsko okno visine > 2,0 m | kom | 7
4.3. | Dobava, prijevoz, isporuka, istovar na deponiju gradilišta, raznašanje duž rova, te montaža okruglih teleskopskih lijevano željeznih poklopaca sa okvirom klase nosivosti C 250.
Poklopci su okrugli promjera 600 mm, bez otvora za ventilaciju. Okvir poklopca izrađen je tako da se prilikom ugradnje prekriva završnim slojem asfalta, betona i sl. Ležište poklopca na okvir mora biti izrađeno od umjetne mase (elastomera) tako da poklopac potpuno naliježe na okvir, bez mogućnosti pomaka i lupanja kada prolazi vozilo. Poklopac je sa šarkama povezan s okvirom. Osim toga poklopac mora biti opremljen sustavom samozabrtvljenja čime se onemogućuje otvaranje, tj. izlijetanje poklopca.
Stavka obuhvaća izradu potrebne oplate i betoniranje betonskog prstena za fiksiranje poklopca srednje visine 25 cm betonom C 20/25.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve gore navedene potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu dobavljenog, dopremljenog i montiranog poklopca. | kom | 10
4.4. | Izvedba kućnih priključaka sanitarne odvodnje i pripadajućih kontrolnih revizijskih okana.
Stavka obuhvaća dobavu, dopremu i montažu kanalizacijskog materijala za izradu kućnih priključka: kanalizacijske cijevi PVC DN 160 (SN4), fazonski komadi (T-komad DN 200/160, koljena 22°, 30°, 45° DN 160), te tipsko montažno revizijsko okno DN 400 s PE poklopcem.
Uz navedeni materijal dopremiti sav potreban spojni materijal i koristiti potrebne alate za montažu prema uputama proizvođača kako bi se osigurao vodonepropusni spoj.
Ostali građevinski radovi potrebni za izradu priključaka (zemljani radovi, betonski i sl.) obračunati su u posebnim troškovničkim stavkama.
Prosječna duljina priključka iznosi 3,50 metara.
Točne pozicije kućnih priključaka utvrditi na terenu s predstavnikom isporučitelja usluga odvodnje i Nadzornim inženjerom.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu kompletno izvedenog priključka. | kom | 6
4.5. | Izvedba spoja projektiranog kolektora FK-2 na postojeće revizijsko okno PO2.
Stavka obuhvaća bušenje otvora na postojećem oknu, te dobavu, dopremu i ugradnju gumenog adaptora s brtvom za izvedbu spoja. Pričvršćenje gumenog adaptora na zid okna ostvariti lijepljenjem, varenjem ili na drugi način, tako da spoj bude trajan i nepropustan. Bušenje okana obaviti prema uputama proizvođača odnosno alatima odobrenim od proizvođača okana.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, brtvene materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po komadu kompletno izvedenom spoju na postojeće okno. | kom | 1
4.6. | Ispiranje i čišćenje izgrađenih cjevovoda od dospjelog materijala specijalnim strojem - canal-jetom.
Stavka obuhvaća zaštitu postojećeg sustava odvodnje čepovima, te vađenje dospjelog materijala i odvoz na deponiju.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m' očišćenog cjevovoda. | m' | 335
4.7. | Ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost i strukturalnu stabilnost, te dostava ispitnog izvještaja u pisanom obliku uvezanom u 3 primjerka.
Ispitivanje vodonepropusnosti i strukturalne stabilnosti cjevovoda provodi se prema akreditiranoj metodi. Ispitivanje mora izvršiti za to akreditirana pravna ili fizička osoba - obrtnik od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), a koja posjeduje rješenje nadležnog ministarstva za vodno gospodarstvo o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Ispitivanje se vrši djelomičnim zatrpavanjem cjevovoda radi stabilizacije na način da spojevi ostaju vidljivi, te se po potrebi na kraju cjevovoda dodaju razupore radi osiguranja krajnjih elemenata cjevovoda od odvajanja. Prilikom ispitivanja sastavlja se terenski zapisnik koji svojim potpisom potvrđuje Nadzorni inženjer investitora. Stavka obuhvaća sva potrebna uzastopna ispitivanja, sve do zadovoljenja tlačne probe. U jediničnu cijenu je uključena dobava i doprema potrebne količine vode za ispitivanje, sav rad i materijal za rad.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m' ispitanog cjevovoda zajedno s revizijskim oknima i kućnim priključcima. | m' | 356
4.8. | Televizijsko inspekcijsko snimanje sustava odvodnje (CCTV inspekcija) sa izradom ispitnog izvještaja u pisanom obliku u 3 primjerka. TV inspekcija izvodi se po završetku svih radova (osim asfaltiranja), te prije ispitivanja sustava odvodnje na vodonepropusnost u potpuno očišćenom sustavu odvodnje.
TV inspekcija provodi se prema akreditiranoj metodi u skladu sa zahtjevima norme za cjevovode i revizijska okna. Inspekciju mora izvršiti za to akreditirana pravna ili fizička osoba - obrtnik od strane Hrvatske akreditacijske agencije (HAA), a koja posjeduje rješenje nadležnog ministarstva za vodno gospodarstvo o ispunjenju posebnih uvjeta za obavljanje djelatnosti ispitivanja vodonepropusnosti građevina za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda. Izvješće TV inspekcije mora sadržavati: - tehnički opis građevine (naziv naselja i ulice; vrsta materijala cijevi; profil cijevi; dubina polaganja cijevi; broj revizijskih okana) - tlocrtni presjek snimljenog sustava odvodnje, sa naznačenim eventualnim nedostacima - situacijski nacrt s naznačenim cjevovodima i nomenklaturom revizijskih okana - situacijski nacrt s naznačenim cjevovodima i nomenklaturom revizijskih okana - tablični prikaz evidentiranih stanja - grafički prikaz evidentiranih stanja - fotografije evidentiranih stanja - videozapis mp4 na DVD-u ili USB-u uz digitalne podatke kompletnog izvještaja. - videozapis mp4 na DVD-u ili USB-u kućnog priključka (DN ≤ 160 mm)
U jediničnu cijenu su uključene sve potrebe terenskih radova i uredskih radova, te eventualna ponovna inspekcija dionica na kojima su izvršene sanacije radi dokazivanja konačnog stanja. U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m' snimljenog cjevovoda. | m' | 335
UKUPNO INSTALATERSKI RADOVI:
5. | OSTALI RADOVI
5.1. | Izrada geodetskog elaborata katastra vodova ovjerenog od tijela državne uprave nadležnog za poslove katastra. Elaborat mora izraditi i potpisati osoba registrirana za obavljanje te djelatnosti po posebnom propisu. Geodetski snimak i elaborat katastra treba izraditi za kompletan cjevovod uključujući i snimak kućnih priključaka (od projektiranog cjevovoda do revizijskog okna kućnog priključka). Sve krivine u skici označiti udaljenostima izmjerenim od dvije čvrste točke na terenu na Obrascu Investitora.
Geodetsko snimanje izvedenog stanja glavnog cjevovoda i kućnih priključaka s izradom geodetskog elaborata, te provedbom u katastru instalacija i izradom skica priključaka na Obrascu naručitelja. Snimanje i elaborat izraditi u GIS tehnologiji, a naručitelju dostaviti ovjereni primjerak elaborata od strane katastra i primjerak elektronskog zapisa izmjere na CD-u ili DVD-u.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne terenske i uredske radove, materijal i naknade za izradu elaborata.
Obračun po m' snimljenog cjevovoda odnosno po komadu kućnog priključka.
| 1) Projektirani cjevovod | m' | 335
| 2) Kućni priključci | kom | 6
5.2. | Izrada projekta izvedenog stanja.
Izrada Projekta izvedenog stanja koji u sebi sadržava elemente geodetskog snimka za katastar. U ovoj stavci koristiti elemente geodetskog snimka, te ga uklopiti u projekt izvedenog stanja. Projekt izvedenog stanja mora obuhvatiti sve izmjene i dopune na građevini koje su se dogodile tijekom gradnje u odnosu na Glavni i Izvedbeni projekt, zatim situacijski plan trase kolektora i objekata u MJ 1:1000 (ili prikladno mjerilo katastra), zatim sve izvedene trase cjevovoda (gravitacijski cjevovodi i priključci, tlačni cjevovodi) u vidu uzdužnih profila (kote nivelete i terena, dna rova, položaj i dubina cijevi te okana te položaj i skicu lomnih točaka kolektora), poprečnih presjeka, izvedbenih detalja i radioničkih nacrta sa svim objektima na mreži uz opis svih parametara i funkcije izvedenih vodova prema Glavnom i Izvedbenom projektu. Projekt izvedenog stanja mora se kompletno napraviti u tri (3) zasebna uvezana tiskana primjerka i u digitalnoj kopiji.
Projekt izvedenog stanja mora sadržavati:
- preglednu situaciju s prikazom građevine i naznačenim čvorovima, kućnim priključcima, opisom cjevovoda i ostalih objekata na trasi;
- izvedene trase cjevovoda u vidu uzdužnih profila sa prikazanim kotama terena, nivelete, dna rova, dubinama cijevi;
- uz svaku cijev treba naznačiti materijal i profil;
- u crtežu treba naznačiti sve instalacije (struja, telefon, propusti i sl.) koje presijecaju predmetni cjevovod.
U jediničnu cijenu stavke uključiti sve potrebne radove, materijale, pomoćna sredstva i transporte za kompletnu izvedbu stavke.
| Obračun po m' izvedenog cjevovoda. | m' | 335
UKUPNO OSTALI RADOVI:
REKAPITULACIJA PROJEKTIRANIH RADOVA
1. | PRIPREMNI RADOVI
2. | ZEMLJANI RADOVI
3. | BETONSKI I ASFALTERSKI RADOVI
4. | INSTALATERSKI RADOVI
5. | OSTALI RADOVI
UKUPNA CIJENA RADOVA BEZ PDV-a
Projektant:
Gabriel Ilić, mag.ing.aedif.