Sustav sanitarne odvodnje

Ulice braće Radić - zapad

Opis projekta kanalizacijske mreže:

- projektirana je izgradnja sanitarne odvodnje Ulice braće Radić - Zapad;

- ukupna duljina projektirane izgradnje gravitacijskih cjevovoda sanitarne odvodnje iznosi 332,10 m';

- cjevovodi sanitarne odvodnje gradit će se od punostijenih, jednoslojnih PVC vodonepropusnih kanalizacijskih cijevi DN 200 mm u dužini od 332,10 m' s tvorničko izrađenim AB revizijskim oknima (baze, prstenovi i konusi/završne AB ploče) unutarnjeg promjera Ø 100 cm s ugrađenim penjalicama i integriranim kinetama iz termoplastičnih materijala.