Produžetak vodovodne mreže

u naseljima Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški

Opis projekta vodovodne mreže:

- projektiran je produžetak vodovodne mreže u naseljima Hrastovsko i Vinogradi Ludbreški;

- ukupna duljina projektiranog produžetka cjevovoda vodovodne mreže iznosi 2.824,37 m';

- projektirana vodovodna mreža izvodi se spojem na postojeću vodovodnu mrežu od PE-HD cijevi DN 110 mm;

- izgradnja projektiranog produžetka vodovodne mreže predviđa se od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 110 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 1.770,72 m' i od PE-HD vodovodnih cijevi profila DN 90 mm (SDR 11, PN 16 bar) u dužini od 1.053,65 m'.